設計内容説明書（参考様式）（平成２８年省エネ基準用）

一戸建ての住宅用

※欄は設計者等が確認・記載する欄です

| 建築物の名称※ |  |
| --- | --- |
| 建築物の所在地※ |  |
| 設計者氏名※ |  |
| 審査員氏名 |  |

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １．躯体の外皮性能等 | 外皮性能等に係る基本事項 | 地域区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 住宅の構造 | □ 木造住宅 （ □軸組構法 □枠組工法 □その他 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他 |  |  |
|  | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】 外皮総面積（ ）【㎡】 |  |  |
|  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の日射熱取得率（ηAC）（ ）【％】 暖房期の日射熱取得率（ηAH）（ ）【％】 |  |  |
| ２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギーに係る基本事項 | 面積等 | 床面積の合計 （ ）㎡ 主たる居室の面積 （ ）㎡ その他の居室の面積 （ ）㎡ | □面積表 | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 年間日射地域区分 | 太陽光発電又は太陽給湯設備を採用 年間日射地域区分 （ ）区分 | □平面図 □立面図 □矩計図 □計算書 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 自然風利用 | 自然風を利用 主たる居室 （ ）回/ｈ以上 その他居室 （ ）回/ｈ以上 |  |  |
|  |  | 蓄熱利用 | 蓄熱の利用 |  |  |
|  |  | 床下換気システム利用 | 床下換気システムの利用 |  |  |
|  | 設備機器に係る概要 | 暖房方式 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 冷房方式 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 換気設備方式 | □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機 （ ） 配管方式 □先分岐方式 □ヘッダー方式 水栓 □節湯水栓等を使用 浴漕 □高断熱浴漕を使用 太陽熱給湯 □太陽熱給湯を使用 | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 照明設備 | □ 主たる居室（ ） □ その他居室（ ） □ 非居室 （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 太陽光発電の使用について | □有り □無し □ （ ）ｋＷ | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | コージェネレーションの使用について | □有り □無し □ （ ） | □仕上表 □建具表 □矩計図 □ | 審査員 記入欄 □ |
| ３.その他基準 | 第１ （２項目 適合） | 節水措置 | □ 節水便器の設置 □ 節水水洗の設置 □ 電気食器洗い機の設置 | □仕上表 □平面図 □ | 審査員 記入欄 □ |
|  |  | 雨水等の利用 | □ 雨水利用 □ 井戸水利用 □ 雑排水利用 |  |  |
|  |  | 一次エネ削減 | □ ＨＥＭＳの採用 |  |  |
|  |  | 蓄電池使用 | 再生可能エネルギーと連系した定置型蓄電池の採用 |  |  |
|  |  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等 □ 敷地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 敷地の高反射性塗装 □ 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 屋上緑化等 □ 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上 |  |  |
|  |  |  | 壁面緑化等 □ 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上 |  |  |
|  |  |  | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率×１/２＋壁面緑化面積率≧１０％ |  |  |
|  |  | 劣化軽減 | □ 劣化対策等級３以上 |  |  |
|  |  | 木造住宅・建築物 | □ 木造住宅 |  |  |
|  |  | 高炉セメント等の利用 | □ 高炉セメント使用の有無 □ フライアッシュセメント □ 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用 |  |  |
|  | 第２ （１項目 適合） | 所管行政庁の 認めるもの | □ （ ） | □ |  |
| ４．基本方針 |  | 都市の緑化の 保全への配慮 | □ 都市緑地法に定める「緑地保全地域」に適合 □ 都市緑地法に定める「特別緑地保全地区」に適合 □ 都市緑地法に定める「緑化地域」に適合 □ 都市緑地法に定める「緑地協定」に適合 □ 生産緑地法に定める「生産緑地地区」に適合 □ 建築基準法に定める「建築協定」に適合 □ 緑地保全に関する市町村の条例に適合 □ 該当なし | □証明書 □適合書 □許可書 □届出書 □ | 審査員 記入欄 □ |
| ５．資金計画 |  | 建築に係る資金計画 |  | □申請書 □ | 審査員 記入欄 □ |